## 精度管理
精度管理について
| 校正頻度 | 校正証明証名または点検内容
検査科Certificate | 1年毎 | (日本臨床衛生検査技師会) 精度管理調査 施設別報告書
| 1年毎 | (日本臨床衛生検査技師会) 精度管理調査 施設総合評価報告書
| 2年毎 | (日本臨床衛生検査技師会) 精度保証施設認定書
| 1年毎 | (日本臨床衛生検査技師会) 精度管理調査 参加証
| 1年毎 | (日本医師会) 臨床検査精度管理調査 参加証
| 1年毎 | (日本医師会) 臨床検査精度管理調査 評価一覧表
| － | (日本適合性認定協会）ISO認定証
検査機器
機器名 | 校正頻度 | 校正証明証名または点検内容
心電計（ECG) | 年1回 | 外部保守点検
遠心分離機 | － | 日常点検記録
| 年１回 | 外部保守点検
CT | 年2回 | 外部保守点検
MRI | 年2回～４回 | 外部保守点検
身長体重計 | 2年毎 | 特定計量器定期検査
身長計 | 年1回 | 院内定期点検記録 （Stadiometer Monitoring Log）
※校正頻度は目安のため、状況が異なることがありますので、詳細については治験管理室までお問合せください。
温度ロガー
設置場所 | 校正頻度 | 温度
検査科（検体用） | 年１回 | 恒温槽（18～30℃）、冷蔵（2～8℃）、冷凍（-30℃）、冷凍(-70℃）
薬剤部（治験薬用） | 年１回 | 室温（1～30℃）、恒温槽（15～25℃）、冷蔵（2～8℃）